# АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

# ПОСТОЯННОГО ТОКА

Учебное пособие по курсам

электротехники и ТОЭ

Санкт-Петербург

2003

### УДК 621.3

Петров Е. А. Анализ электрических цепей постоянного тока. Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ. – СПб: СПбГУИТМО, 2003  45 с.

В пособии изложена методика анализа линейных электрических цепей постоянного тока.

На примерах показано применение к расчету законов Ома, Кирхгофа и метода контурных токов.

Задания содержат задачи  разной степени сложности и могут быть использованы для аудиторных занятий и в качестве домашних заданий.

Пособие предназначено для студентов следующих направлений подготовки: 654000, 651100, 553100, 654400, 651900, 654300, 652300, 654500, 653700, 654600, 652000, 551900.

## Рекомендовано кафедрой электротехники и прецизионных электромеханических систем СПбГУИТМО, протокол №     от   6 июня 2003 г.

 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики  и оптики, 2003

 Е. А. Петров, 2003

АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

R

E

U

I

I=ER=UR.Источниками энергии в этих цепях будут источники эдс и тока, а нагрузками – резистивные элементы, которые для краткости будем называть сопротивлениями. Рассмотрим схему простейшей цепи, составленной источником Е=Const и нагрузкой R. Стрелка в изображении источника показывает направление увеличения потенциала внутри его. На рисунке она направлена снизу вверх, следовательно, потенциал верхнего зажима источника более потенциала нижнего зажима, что обуславливает указанное стрелкой положительное направление тока в цепи и положительное направление напряжения на сопротивлении R. По закону Ома

R3

R2+

R1

I

E

U3

U2

U1

Обратимся к схеме  цепи в виде одного контура с последовательным соединением элементов. По второму закону Кирхгофа в замкнутом контуре алгебраическая сумма эдс равна алгебраической сумме напряжений

E = U1 + U2 + U3; E = I R1 + I R2 + I R3;

E = I (R1 +R2 + R3); RЭ = R1 + R2 + R3.

I=ER1+R2+R3=ERÝ.При последовательном соединении элементов их эквивалентное сопротивление равно сумме составляющих, а ток согласно закону Ома

 Узел Б

 Узел А

R3

R2+

R1

E

I

E

R3

R2+

R1

U

I1

I2

I3

Узел А

Узел Б

Следующая цепь образована параллельным соединением источника и трех сопротивлений. В ней четыре ветви соединены в два узла. Такую схему, как правило, рисуют иначе. Следует обратить внимание, что в цепи по-прежнему два узла.

По первому закону Кирхгофа алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. В узле Б:

 I + I1  + I2 + I3  = 0.

Ток I течет от узла, а токи I1, I2 и I3  текут к нему. Ток источника

I = I1 + I2 + I3.

I=UR1+UR2+UR3=U(1R1+1R2+1R3)=U(G1+G2+G3)=U⋅GÝ.Напряжение U = E приложено к трем сопротивлениям, поэтому

При параллельном соединении нескольких сопротивлений удобнее вычислять общую проводимость, суммируя проводимости элементов.

GЭ = G1 + G2 + G3; I = U GЭ = E GЭ, т.к. U = E.

R1

R2

RЭ

При параллельном соединении лишь двух элементов их проводимость удобнее представить эвивалентным сопротивлением.

GЭ = G1 + G2;

Теперь обратимся к схеме цепи со сложным соединением элементов.

R3

R2

R1

I1

I3

I2

E

U23

U1

По замкнутому контуру

E = U1 + U23.

I1R1

         

Определив ток I1, находим I2 и I3.

Далее приведены несколько сравнительно простых задач. Настоятельно рекомендуем внимательно изучить последовательность применения законов Ома и Кирхгофа к анализу. Следует обратить внимание, что все расчеты выполнены без составления системы уравнений.

Задача 1. Определить значения тока I в цепи и напряжений U1 и U2.

R2=3 Ом +

R1 =2 Ом

I

E=20 В

U2

U1

RЭ = R1 + R2 = 2 +3 = 5 [Ом];

I = E / RЭ = 20 / 5 = 4 [A];

U1 = I R1 = 42 = 8 [B];

U2 = I R2 = 43 = 12 [B].

R2=4Ом

R1 =3 Ом

I

E

U1

U2=12 B

Задача 2. Определить значения тока I, напряжения U1 и эдс E, полагая U2 = 12 B.

I = U2 / R2 = 12 / 4 = 3 [A];

U1 = I R1 = 33 = 9 [B];

E = U1 + U2  = 9 + 12 = 21 [B].

Задача 3. Определить значение R2. Напряжение U2 = 25 В.

R2

R1 =4 Ом

I

E=45 B

U1

U2=25 B

U1 = E  U2 = 45 25 = 20 [B];

I = U1 / R1 = 20 / 4 = 5 [A];

R2 = U2 / I = 25 / 5 = 5 [Ом];

Задача 4. Определить значения токов во всех ветвях и напряжений на сопротивлениях.

R2=2 Ом

R1=1 Ом

E

22 В

R3=3 Ом

a

R2=2 Ом

R1=1 Ом

E

22 В

R3

3 Ом

I1

b

U1

I3

I2

Uab

Указываем положительные направления токов в ветвях и напряжений на сопротивлениях.

RÝ=R+R2⋅R3R2+R3=1+2⋅32+3=2,2[ì];

I1 = E / RЭ = 22 / 2,2 = 10 [A],

U1 = I1R1 = 101 = 10[B].

Последовательность расчета I2 и I3 покажем подробно.

a

R2=2 Ом

R3

3 Ом

I1=10 A

b

I3

I2

Uab

Uab=I1⋅Rab=10⋅2⋅32+3=12B;Для этого рассмотрим отдельно    фрагмент цепи.

Располагая Uab, определяем токи в средней и правой ветвях.

I2 =Uab  / R2 =12 /2 = 6[A]; I 3 =Uab  / R3 = 12 / 3 =4A],

a

R

R

R

E=?

R

R

b

Задача 5. Определить значение Е источника, при условии, что R=1 Ом и напряжение

Uab =12 B.

I1

a

2R

2 Ом

E

3R

3 Ом

R=1 Ом

b

I2

I3

U1

Uab

Uab=12B

Объединяем сопротивления в ветвях и указываем их значения. Выбираем положительные направления токов и напряжений.

Напряжение между узлами задано, что дает возможность определить токи в правой и левой ветвях.

I2 = Uab / 2R = 12 / 2 = 6[A]; I3 = Uab / 3R = 12 / 3 = 4[A]; I1 = 10[A].

Напряжение на сопротивлении средней ветви U1 = I1 R = 101 = 10[B].  По контуру, выделенному пунктиром E = U1 +Uab = 10 + 12 = 22[B].

Задача 5А. Покажем иную возможность решения задачи 5.

Uab

a

R2

2 Ом

E

R3

3 Ом

R1=1 Ом

b

Схему рисуем иначе, поменяв местами левую и среднюю ветви. Объединяем сопротивления в этих ветвях.

Параметры прежние: R = 1 Ом, Uab=12 B.

Uab=ER1+R2⋅R3R2+R3⋅R2⋅R3R2+R3=E⋅R2⋅R3R1⋅R2+R1⋅R3+R2⋅R3.Полагая значение Е заданным, записываем уравнение для напряжения Uab.

E=Uab⋅R1⋅R2+R1⋅R3+R2⋅R3R2⋅R3=12⋅(1+13+12)=22[B].Решаем уравнение относительно Е.

R2 = 2 Ом

R3 = 3 Ом

a

Uab

R1=1 Ом

b

E2

18 B

Задача 6. Рассмотрим применение второго закона Кирхгофа в нестандартной ситуации.

Цепь образована последовательно соединенными сопротивлениями R1, R2, R3, источниками  Е1 и Е2; последние включены встречно. Определим напряжение Uab между узлами ab.

Направление тока I задает ЭДС Е2>E1.

I

R2 = 2 Ом

R3 = 3 Ом

a

Uab

R1=1 Ом

b

E2

18 B

U1

U2

U3

I=E2−E1R1+R2+R3=18−66=2[A];

U1 = I R1 = 2  1 = 2 [B];

U2 = I R2 = 2  2 = 4 [B];

U3 = I R3 = 2  3 = 6 [B].

Положительные направления напряжений – по направлению тока. Выбираем контур: в него должно войти неизвестное напряжение Uab.  Указываем направление обхода контура.

По второму закону Кирхгофа  E1 =  U1 + Uab   U3; напряжения U1 и U3 направлены против обхода контура.

Uab =  U1 + U3 + E1 = 2 + 6 + 6 = 14 [B];

Задача 7. Рассмотрим последовательность применения второго закона Кирхгофа для расчета напряжения Uab  на участке разветвленной цепи.

E

40 B

Uab

R2

3 Ом

a

R1

1 Ом

R3

3 Ом

b

R4

1 Ом

Повторяем схему, указываем положительные направления  токов в средней и правой ветвях и напряжений на сопротивлениях R2 и R4.

U

U2

U4

E=40 B

Uab

R2

3 Ом

a

R1

1 Ом

R3

3 Ом

b

R4

1 Ом

I2

I1

В ветви с источником нет сопротивления, поэтому средняя и правая ветви находятся под напряжением U = E = 40 B.

U2 = I1 R2 = 10  3 = 30[B]; U4 = I2 R4 = 10  1 = 10[B].

В выбранном контуре нет источника, поэтому сумма напряжений в нем равна нулю: Uab + U4  U2 = 0; Uab = U2  U4 = 30  10 = 20[B].

Последовательность расчета цепи, содержащей единственный источник тока, рассмотрим на примере следующей задачи.

Задача 8. Определим токи в ветвях, напряжения на сопротивлениях и на зажимах источника. В левой ветви определять ток нет необходимости  I1 = J.

Uab

U1

R1

J

R2

R3

I1

b

I3

I2

U

Uab=R2⋅R3R2+R3⋅I1

Напряжения U1 = R1 I1   и

Токи в средней и правой ветвях

I2  = Uab / R2  и  I3 = Uab /R3 .

Напряжение U на зажимах источника

можно определить двумя приемами.

Первый. Записываем уравнение для выделенного контура:  U + U1 + Uab = 0;  U = R1 I1 + Rab I1 , Rab = (R2 R3)/(R2+R3).

U=J⋅R'ý=I1(R1+R2⋅R3R2+R3).Второй. Напряжение U на зажимах источника определяется его током и эквивалентным сопротивлением цепи относительно этих зажимов

Первый закон  сумма токов в любом узле цепи равна нулю.

Второй закон  по любому замкнутому контуру цепи сумма ЭДС источников равна сумме напряжений в нем.

Анализ разветвленной цепи с несколькими источниками можно выполнить решением системы уравнений, составленных по законам Кирхгофа.

В законах Кирхгофа суммы токов, ЭДС и напряжений алгебраические.

R1

R2

R3

I1

I3

I2

R4

E1

E2

E3

Задача 9. Рассмотрим разветвленную цепь с несколькими источниками. Положительные направления токов выбираем произвольно.

R1 = R 2 = R3 = R4 = 1 Ом;

E1 = 15 B; E2 = 10 B; E3 = 5 B.

Определяем значения токов в ветвях цепи.

В системе должно быть три уравнения т.к. по ветвям, составляющим цепь, текут три неизвестных тока. По первому закону Кирхгофа составляем одно уравнение  по числу узлов без одного. Для нижнего узла 

 I1 + I2 + I3 = 0.

Ток течет от  узла             Токи  текут к  узлу

По второму закону Кирхгофа записываем два уравнения т.к. общее число уравнений должно быть равно трем. Контура и направление их обхода выбраны произвольно.

## ЭДС E2 направлениа против      обхода контура

R1 I1 + R2 I3 = E1  E2;

Напряжение R2 I3

направлено против

обхода контура    

R2 I3 + (R3 + R4 ) I2 = E2 + E3.

Подставив значения сопротивлений и ЭДС, получаем систему уравнений                                                     I1 + I2 + I3 = 0;

1I1 + 1 I3 = 15  10;

 1 I3 + 2 I2 = 10 + 5.

Решением системы располагаем значениями токов:

I1 = 6 A, I3 = 1 A,  I2 = 7 A.

Ток I3 отрицательный  его выбранное положительное направление не совпадает с действительным.

I11

I1

I22

I3

I2

Для проверки решения воспользуемся методом контурных токов. В этом методе в качестве неизвестных величин фигурируют токи не в ветвях, а в контурах. Неизвестных величин будет меньше и, что основное, получаем готовую систему уравнений для любого числа неизвестных токов.

Рассмотрим формальный рисунок двухконтурной цепи. Токи в ветвях I1, I2, I3 и токи в контурах I11, I22 связаны соотношениями: I1 = I11, I2 = I22, и I3 = I11 + I22.

Записываем систему уравнений по законам Кирхгофа для токов в ветвях. Переходим к токам в контурах, согласно приведенному соотношению.

Полагаем, что каждая ветвь содержит сопротивления и источники ЭДС. Получаем  систему уравнений  

R11 I11 + R12 I22 = E11;

R21 I11 + R22 I22 = E22.

Индексы сопротивлений, токов и ЭДС указывают не только их место в системе, но и придают им определенный смысл. R11,  R22   суммы сопротивлений ветвей на пути токов I11 и  I22; R12  =  R21   сумма сопротивлений той ветви, по которой  токи I11 и I22 протекают совместно. Сумма  положительна, если направления токов при совместном протекании одинаковы; если токи имеют противоположные направления, то сумма отрицательна. E11, E22  алгебраические суммы ЭДС на пути контурных токов I11,  I22.

R1

R2

R3

I22

R4

E1

E2

E3

I11

R1 = R 2 = R3 = R4 = 1 Ом;

E1 = 15 B; E2 = 10 B; E3 = 5 B.

Определяем значения токов в ветвях цепи.

Вновь обратимся к задаче 9 и реализуем метод контурных токов.

Положительные направления двух контурных токов выбираем произвольно и указываем их на схеме. Записываем систему уравнений.

R11 = R1 + R2 = 1+1 = 2 [Ом]  сумма сопротивлений на пути первого контурного тока.

R11 I11 + R12 I22 = E11;

R21 I11 + R22 I22 = E22.

R22 =R2 + R3 + R4 = 1+1 +1=3 [Ом]  сумма сопротивлений на пути второго контурного тока. R12 = R2 1=  R2 = 1[Ом]  сопротивление средней ветви, по которой текут оба тока в разные стороны. E11 = E1  E2 = 15  10 = 5[B]; E22 = E2 + E3 = 10 + 5 = 15[B]  алгебраические суммы ЭДС на пути каждого из контурных токов.

Подставляем значения сопротивлений и          2I11  1I22  = 5;

ЭДС в систему уравнений.                                    1I11 + 3I22  = 15.

Решением системы уравнений получаем значения токов в контурах и ветвях цепи: I11 = I1 =  6[A], I22 =  I2 =  7[A], I22  I11 = I3 =  1[A], Направления токов в ветвях указаны стрелками на схеме (стр. 9).

В сложной электрической цепи, кроме источников ЭДС могут быть и источники тока. Познакомимся с особенностями анализа такой цепи.

Задача 10. В цепи (схема на рис. а) определим токи во всех ветвях. Пара- метры элементов: r1 = 5[Ом],   E1 = 40[B],  E2 = 20[B], r3 = 5[Ом],

r4 = 20[Ом], E4 = 10[B], r5 = 10[Ом], r6 = 20[Ом], J6 = 3[A].

Цепь образована шестью ветвями  NB = 6, последняя содержит источник тока NJ  = 1. Нумеруем токи I1  I6 и указываем произвольно положительные направления первых пяти (рис. б)).

Последним током I6 полагаем ток источника I6  =  J6; их направления одинаковы.

r6

I5                             I2                  I6

r5                                                E2                J6

r1        I1                  r3       i3

E1

I4              r4              E4

k

m

б)

1

2

3

4

r6

r5                                                E2                J6

r1                              r3

E1

r4          E4

а)

В цепи четыре узла  Nу = 4, указываем их номера на схеме. По первому закону Кирхгофа составляем три уравнения для трех узлов из четырех  N1 = Nу  1 = 4  1.

По второму закону Кирхгофа составляем два уравнения для контуров k и , не содержащих ветвь с источником тока

N2 = NВ  NJ   (NУ   1) = 6  1  (4  1) = 2.

Перед записью уравнений указываем направление обхода этих контуров (рис. б)).

узел 1           + I2  I5 + I6 = 0,

узел 2              I1  I4 + I5 = 0,

узел 3              + I3 +  I4  I6 = 0,

контур k        r1 I1 + 0 I2 + r5 I5 = E1 + E2,

контур m      r1 I1 + r3 I3  r4 I4 = E1  E4.

Запишем систему уравнений в матричной форме и перенесем ток I6 = J6 в правую часть равенства

0      1    0     0    1             I1                 J6

1     0    0   1      1             I2                     0

0     0    1     1      0      x     I3           =            J6        .

r1     0    0         0      r5            I4               E1+ E2

r1      0       r3  r4         0                     I5                       E1 E4

##### Подставляем значения сопротивлений, ЭДС и тока источников

0     1    0     0   1              I1             3

1     0    0  1     1              I2                 0

0      0    1    1     0        x     I3          =         3      .

5      0    0       0    10              I4               60

5        0       5  20    0                     I5                      30

Решая систему уравнений, получаем значения токов: I1 = 3,882[A],

I2 = 1,085[A], I3 = 2,823[A], I4 = 0,1764[A], I5 = 4,058[A].

r6

r5                                                                     J6

r1                              r3

E1

r4                       E4

E2

I11

I33

I22

Проверим полученный результат, обратившись к методу контурных токов. На схеме (рис. в) указываем направления токов в  контурах. Ток I33 = J6, поэтому достаточно двух  уравнений системы, записанных для трех контурных токов.

в)

R11 I11  + R12 I22 + R13 I33 = E11;

R21 I11  + R22 I22 + R23 I33 = E22.

R11 = r5 + r1 + 0 = 5 + 10 = 15[Ом]; R12 = R21 =  r1 = 5[Ом]; R13 = 0;

R22 = r1 + r3 + r4 = 5 + 5 + 20 = 30[Ом]; R23 =  r3 =  5[Ом]; E11 =E1 + E2 =

= 40 + 20 =60[B]; E22 = E1 + E4 =  40 + 10 = 30[B]; I33 = J6 = 3[A].

Подставляем значения сопротивлений, ЭДС и тока

15I11   5 I22  + 03 = 60;

 5I11  + 30I22   53 = 30.

Решая систему, получаем следующие значения токов в контурах и ветвях:

I11 = I5 = 4,058[A]; I22  = I4 = 0,1764[A]; I1 = I11  I22 =3,882[A];

I2 = I11  I33  = 1,058[A]; I3 = I33  I22 = 2,823[A].

ЗАДАНИЕ 1

Схема электрической цепи представлена формально на рис. 1. Перед анализом необходимо ее скомпоновать, дополнив формальную структуру сопротивлениями и источником ЭДС. В таблицах 1.1-1.4 приведены значения сопротивлений в омах и значение ЭДС, выделенное курсивом; ее положительное направление указывается произвольно.

I1

I2

R5 15 Ом

I3

R2 6 Ом

E  38 В

R1 5 Ом

R7 5 Ом

R3 9 Ом

1

2

3

4

5

6

8

7

I1

I2

I3

В качестве примера на рис. 2 показана схема с параметрами 30-го варианта таблицы 1.1. На схеме отсутствующие элементы 6 и 8 исключены: они закорочены. Направления токов в ветвях указаны согласно направлению ЭДС источника.

Рис. 1                                                               Рис. 2

Рассчитать:

-значения токов в ветвях и напряжений на резистивных элементах;

-мощность, отдаваемую источником;

-суммарную мощность, рассеиваемую сопротивлениями цепи;

-cоставить баланс мощностей;

-построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, содержащего источник ЭДС.

### Таблица 1.1

Э            л           е            м           е            н           т           ы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 6 | - | 10 | 13 | 7 | 27,5B |
| 2 | # 42B | 30 | - | 10 | - | 4 | 6 | - |
| 3 | 30 | - | - | 22,75 | 10 | 6 | - | 4 |
| 4 | 10 | - | - | 30 | - | 24,5B | 2 | 8 |
| 5 | 20 | 41,25 | - | - | 30 | 4 | 6 | - |
| 6 | - | - | 20 | 10 | 35,2B | 12 | - | 18 |
| 7 | - | 30 | - | - | 30 | 7 | 42,5B | 3 |
| 8 | 10 | 20 | 67,5B | 10 | - | 10 | 5 | 15 |
| 9 | 71,25 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 30 |
| 10 | 14 | - | 6 | ## 40B | 10 | - | 20 | - |
| 11 | - | 20 | - | 12 | 8 | ## 44B | 30 | - |
| 12 | 12 | 8 | 38,4B | - | 30 | - | - | 20 |
| 13 | 7 | - | 13 | 20 | 41,6B | 13 | 17 | - |
| 14 | - | 20 | - | 12 | 8 | 40 | ## 70B | - |
| 15 | 25 | ## 78B | 15 | - | 30 | - | 13 | 7 |
| 16 | - | 20 | - | 12 | 18 | 40 | - | 83,2B |
| 17 | 93,5B | - | 40 | 10 | 20 | 14 | 16 | - |
| 18 | 10 | 20 | - | 85,5B | 40 | - | 10 | - |
| 19 | 2 | - | 8 | - | 30 | 25 | 90,25 | 15 |
| 20 | - | 30 | ## 76B | 15 | 25 | 6 | 4 | - |
| 21 | - | 6 | 4 | 30 | 41,8B | - | - | 40 |
| 22 | - | 3 | 7 | 40 | - | 33,6B | 11 | 9 |
| 23 | 13 | 36,4B | 7 | - | 40 | 7 | - | 3 |
| 24 | 4 | 3 | 3 | 15 | - | - | 5 | 15,4B |
| 25 | ## 21B | 3 | 7 | 5 | - | - | 14 | 6 |
| 26 | 2 | 2 | 6 | 15 | # 32B | 10 | - | - |
| 27 | 5 | 4 | 6 | - | 10 | - | 27,2B | 10 |
| 28 | 2 | 8 | 28,8B | - | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 29 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 47,5B | - | 20 |
| 30 | 5 | 6 | 9 | # 38B | 15 | - | 5 | - |

### Таблица 1.2

Э            л           е            м           е            н           т           ы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | ## 34B | 10 |
| 2 | # 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | # 20 | # 94B | 10 |
| 3 | # 38B | 40 | 10 | 20 | - | 30 | - | 10 |
| 4 | 10 | 30 | 10 | 30 | # 62B | - | - | 20 |
| 5 | - | 10 | - | 10 | 40 | # 46B | 20 | 10 |
| 6 | 10 | # 51B | - | - | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 7 | 10 | # 141B | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 40 | # 76B | 20 | - | - |
| 9 | - | 20 | - | 10 | 40 | 10 | 20 | # 93B |
| 10 | # 69B | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - |
| 11 | 10 | - | # 68B | 40 | 10 | ## 20 | - | - |
| 12 | 20 | 10 | - | # 188B | 40 | 20 | - | 30 |
| 13 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | # 30 | # 114B |
| 14 | 10 | 10 | # 124B | 40 | 10 | 20 | ## 10 | - |
| 15 | 30 | ## 10 | 10 | # 92B | 10 | 30 | - | - |
| 16 | 10 | - | - | 30 | 20 | # 85B | - | 20 |
| 17 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | # 235B |
| 18 | 20 | - | # 152B | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | - | 10 | 20 | # 155B | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 20 | - | 30 | ## - | 30 | 20 | 10 | - | # 115B |
| 21 | # 102B | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - |
| 22 | # 282B | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | 40 | # 57B | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 24 | 10 | 20 | - | # 186B | 50 | 10 | - | 10 |
| 25 | ## - | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | # 138B |
| 26 | # 119B | 40 | 10 | 10 | # - | - | 10 | 10 |
| 27 | 20 | - | 10 | 50 | # 329B | 10 | 10 | 20 |
| 28 | 30 | 10 | - | - | 50 | # 190B | 10 | 10 |
| 29 | 20 | 30 | # 217B | 20 | - | 10 | - | 20 |
| 30 | - | 10 | - | # 50 | # 161B | 20 | 10 | - |

### Таблица 1.3

Э            л           е            м           е            н           т           ы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 7 | - | # 2B | 10 | - | ## 20 | - |
| 2 | # - | - | 20 | 6 | 14 | # 30 | # 8B | - |
| 3 | # 9 | 11 | 9,6B | 30 | - | - | 20 | - |
| 4 | - | 5 | 15 | 12,8B | # 20 | 12 | - | 18 |
| 5 | 20 | - | - | 9 | 11 | # - | 40 | # 25B |
| 6 | 31,2B | # 21 | 19 | 30 | - | 6 | - | 14 |
| 7 | - | # - | 20 | 16 | 14 | - | 36,4B | 40 |
| 8 | 40 | # 44B | - | 13 | # 17 | 11 | - | 19 |
| 9 | 18 | - | 12 | 40 | 42,75 | 10 | - | # - |
| 10 | # 6 | 4 | - | 30 | - | 47,5B | 24 | 16 |
| 11 | 41,8B | - | # 30 | 24 | 16 | ## 5 | - | 5 |
| 12 | 3 | - | 7 | # 45,6B | 30 | 40 | - | - |
| 13 | 6 | 4 | - | - | 40 | 8 | # 36,4B | # 12 |
| 14 | 14 | 6 | # 39,2B | 40 | - | 3 | ## 7 | - |
| 15 | 2 | ## 3 | 5 | # - | 15 | 16,5B | - | 5 |
| 16 | 8 | 22,4B | 2 | - | 5 | # 7 | - | 13 |
| 17 | 3 | 6 | 1 | # 34B | 15 | - | 10 | # - |
| 18 | 6 | 5 | # 4 | 10 | - | 28,8B | - | 10 |
| 19 | 30,4B | 7 | 3 | # - | 10 | 3 | 6 | 6 |
| 20 | 4 | 4 | ## 2 | 10 | - | 20 | # 50B | # - |
| 21 | # 7 | 8 | 5 | 15 | 39,9B | 5 | - | - |
| 22 | # 5 | 3 | 2 | 10 | - | # 55B | 8 | 12 |
| 23 | 30 | # - | 80,5B | - | 10 | 7 | - | 3 |
| 24 | - | 30 | - | # 10 | # 42B | - | 2 | 8 |
| 25 | ## - | - | 10 | - | 30 | 6 | 4 | # 43,75 |
| 26 | # 71,5B | - | 20 | 30 | # - | 5 | - | 5 |
| 27 | - | 20 | - | 59,4B | # 10 | 16 | 14 | - |
| 28 | 30 | - | - | - | 30 | # 70B | 4 | 6 |
| 29 | 18 | 108,75 | # 12 | 10 | - | 14 | 6 | 10 |
| 30 | 11 | 19 | 112,5 | # - | # 10 | - | 30 | - |

#### Таблица 1.4

Э            л           е            м           е            н           т           ы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 47B | 3 | 2 | # 1 | 3 | 1 | ## 1 | 1 |
| 2 | # 4 | ## 19B | 1 | 2 | 2 | # - | # 2 | - |
| 3 | # 1 | 2 | - | ## 31B | 5 | 1 | - | 1 |
| 4 | - | 1 | 2 | - | # 1 | 3 | 2 | ## 23B |
| 5 | ## 17B | 4 | 1 | 1 | - | # - | 1 | # 1 |
| 6 | 2 | # - | 1 | 5 | ## 47B | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | # 1 | - | - | 5 | ## 38B | 1 | 1 |
| 8 | 2 | # 3 | ## 31B | 2 | # - | 1 | - | 2 |
| 9 | - | 1 | - | 5 | ## 23B | 2 | 1 | # - |
| 10 | # 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | ## 17B | 1 |
| 11 | 2 | 2 | # 1 | 2 | 2 | ## 2 | ## 47B | 1 |
| 12 | ## 19B | 4 | 1 | # 2 | - | 3 | - | 1 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | ## 31B | - | # - | # 2 |
| 14 | - | 1 | # - | 1 | 4 | ## 23B | ## 2 | 1 |
| 15 | 1 | ## 17B | - | # - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | ## 47B | 2 | 3 | 1 | # 1 | 3 | 1 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | # 4 | ## 38B | 2 | - | # - |
| 18 | - | 2 | # - | 1 | 4 | 1 | 2 | ## 31B |
| 19 | 23B | 1 | 2 | # 3 | 2 | - | 1 | - |
| 20 | 1 | - | ## 17B | 4 | 1 | 2 | # - | # - |
| 21 | # 2 | 1 | - | ## 47B | 4 | 2 | - | 3 |
| 22 | # - | 2 | - | 2 | 3 | # 1 | 3 | ## 38B |
| 23 | 1 | # 1 | 31B | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 24 | 3 | 1 | 1 | # 23B | # 1 | 3 | - | - |
| 25 | ## 1 | - | - | 3 | 2 | ## 17B | - | # 2 |
| 26 | # 2 | 1 | 2 | 3 | # - | 3 | 1 | ## 47B |
| 27 | 2 | - | ## 38B | 2 | # 3 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | - | 1 | 2 | ## 31B | 2 | # 1 | 3 | 1 |
| 29 | - | 3 | # - | 3 | 2 | 1 | - | ## 23B |
| 30 | ## 17B | 1 | 1 | # 4 | # 1 | - | 1 | - |

ЗАДАНИЕ 2

Схема электрической цепи представлена формально на рис. 1. Перед анализом необходимо ее скомпоновать, дополнив ее сопротивлениями и источником ЭДС. В таблицах 2.1-2.4 приведены значения сопротивлений в омах. Положительное направление ЭДС указывается произвольно.

В качестве примера на рис. 2 показана схема с параметрами 30-го варианта таблицы 2.1. На схеме отсутствующие элементы 1 и 8 исключены: они закорочены. Направления токов в ветвях указаны согласно направлению ЭДС источника.

1

2

3

4

5

6

8

7

I1

I2

I3

U6  9,6 В

I1

I2

R5 25 Ом

I3

R2 30 Ом

R4 15 Ом

R6  6 Ом

R7 4 Ом

E

Задано или значение тока в ветви или напряжение на сопротивлении.

Рис. 1                                                               Рис. 2

Рассчитать:

-значения токов в ветвях и напряжений на резистивных элементах;

-значение ЭДС источника;

-мощность, отдаваемую источником;

-суммарную мощность, рассеиваемую сопротивлениями цепи;

-cоставить баланс мощностей;

-построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, содержащего источник ЭДС.

#### Таблица 2.1

Э         л          е           м         е           н          т          ы       U [B], I [A]

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Задано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 6 | 4 | 30 | E | - | - | 40 | U8=8,8 |
| 2 | - | 3 | 7 | 40 | - | E | 11 | 9 | U4=9,6 |
| 3 | 13 | E | 7 | - | 40 | 7 | - | 3 | I2=0,26 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | - | - | 5 | E | U1=3,36 |
| 5 | ## E | 3 | 7 | 5 | - | - | 14 | 6 | U7=4,2 |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | # E | 10 | - | - | I1=0,8 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | - | 10 | - | E | 10 | U5=10,2 |
| 8 | 2 | 8 | E | - | 10 | 5 | 6 | 4 | U6 =3,6 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | E | - | 20 | U3=4,75 |
| 10 | 5 | 6 | 9 | # E | 15 | - | 5 | - | I3=1,6 |
| 11 | 2 | 2 | 6 | - | 10 | 13 | 7 | E | I2=0.55 |
| 12 | # E | 30 | - | 10 | - | 4 | 6 | - | U7=3,6 |
| 13 | 30 | - | - | E | 10 | 6 | - | 4 | U8=2,6 |
| 14 | 10 | - | - | 30 | - | E | 2 | 8 | U1=10,5 |
| 15 | 20 | E | - | - | 30 | 4 | 6 | - | I1=1,5 |
| 16 | - | - | 20 | 10 | E | 12 | - | 18 | U4=16 |
| 17 | - | 30 | - | 1 | 30 | 7 | E | 3 | U5=20,7 |
| 18 | 10 | 20 | E | 10 | - | 10 | 5 | 15 | I3=0,45 |
| 19 | E | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 30 | U2=36 |
| 20 | 14 | - | 6 | ## E | 10 | - | 20 | - | U3=6 |
| 21 | - | 20 | - | 12 | 8 | ## E | 30 | - | U7=33 |
| 22 | 12 | 8 | E | - | 30 | - | - | 20 | I3=0,72 |
| 23 | 7 | - | 13 | 20 | E | 13 | 17 | - | U4=26 |
| 24 | - | 20 | - | 12 | 8 | 40 | ## E | - | U2=14 |
| 25 | 25 | ## E | 15 | - | 30 | - | 13 | 7 | I2=0,6 |
| 26 | - | 20 | - | 12 | 18 | 40 | - | E | U6=64 |
| 27 | E | - | 40 | 10 | 20 | 14 | 16 | - | U5=17 |
| 28 | 10 | 20 | - | E | 40 | - | 10 | - | I1=0,45 |
| 29 | 2 | - | 8 | - | 30 | 25 | E | 15 | U1=2,85 |
| 30 | - | 30 | ## E | 15 | 25 | 6 | 4 | - | U6=9,6 |

Таблица 2.2

Э          л          е          м         е           н          т          ы     U [B], I [A]

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Задано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | - | - | 30 | # 20 | E | - | 20 | U1=25 |
| 2 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | # E | U4=75 |
| 3 | 20 | - | # E | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | I1=3,6 |
| 4 | - | 10 | 20 | # E | 20 | 10 | 30 | 10 | U3=50 |
| 5 | - | 30 | ## - | 30 | 20 | 10 | - | # E | U6=40 |
| 6 | # E | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - | U7=30 |
| 7 | # E | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | I2=1,8 |
| 8 | 40 | # E | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - | U4=6 |
| 9 | 10 | 20 | - | # E | 50 | - | - | 10 | U1=12 |
| 10 | ## - | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | # E | I3=2,4 |
| 11 | # E | 40 | 10 | 10 | - | # - | 10 | 10 | U8=7 |
| 12 | 20 | - | 10 | 50 | E | # 10 | 10 | 20 | U3=28 |
| 13 | 30 | 10 | - | - | # 50 | E | 10 | 10 | I1=2,5 |
| 14 | 20 | 30 | # E | 20 | - | 10 | - | 20 | U6=14 |
| 15 | - | 10 | - | # 50 | E | # 20 | 10 | - | U2=21 |
| 16 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | ## E | 10 | U2=2 |
| 17 | # 20 | 20 | 10 | 20 | # 20 | 20 | # E | 10 | I1=0,8 |
| 18 | # E | 40 | 10 | 20 | - | 30 | - | 10 | U8=2 |
| 19 | 10 | 30 | 10 | 30 | E | # - | - | 20 | U1=4 |
| 20 | - | 10 | - | 10 | # 40 | E | 20 | 10 | I2=0,2 |
| 21 | 10 | # E | - | - | 20 | 10 | 30 | 10 | U6=6 |
| 22 | 10 | # E | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | U5=15 |
| 23 | 30 | 10 | 10 | 40 | E | # 20 | - | - | I3=1 |
| 24 | - | 20 | - | 10 | 40 | 10 | 20 | # E | U2=30 |
| 25 | # E | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | U7 =15 |
| 26 | 10 | - | # E | 40 | ## 10 | 20 | - | - | U5=8 |
| 27 | 20 | 10 | - | # E | 40 | 20 | - | 30 | I3=1,2 |
| 28 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | # 30 | # E | U2=30 |
| 29 | 10 | 10 | # E | 40 | 10 | 20 | ## 10 | - | U7=20 |
| 30 | 30 | ## 10 | 10 | # E | 10 | 30 | - | - | I2=3,2 |

Таблица 2.3

Э         л           е          м           е            н           т          ы      U [B], I [A]

| Вариант | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | Задано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E |  | - |  | # 30 |  | 24 |  | 16 |  | ## 5 | - |  | 5 |  | U8=4,4 |
| 2 | 3 |  | - |  | 7 |  | # E |  | 30 |  | 40 | - |  | - |  | U3=2,52 |
| 3 | 6 |  | 4 |  | - |  | - |  | 40 |  | 8 | # E |  | # 12 |  | U5=10,4 |
| 4 | 14 |  | 6 |  | # E |  | 40 |  | - |  | 3 | ## 7 |  | - |  | I3=1,12 |
| 5 | 2 |  | ## 3 |  | 5 |  | # - |  | 15 |  | E | - |  | 5 |  | U1=1,8 |
| 6 | 8 |  | E |  | 2 |  | - |  | 5 |  | # 7 | - |  | 13 |  | U6=2,24 |
| 7 | 3 |  | 6 |  | 1 |  | # E |  | 15 |  | - | 10 |  | # - |  | I1=0,85 |
| 8 | 6 |  | 5 |  | # 4 |  | 10 |  | - |  | E | - |  | 10 |  | U4=2,88 |
| 9 | E |  | 7 |  | 3 |  | # - |  | 10 |  | 3 | 6 |  | 6 |  | U7=4,56 |
| 10 | 4 |  | 4 |  | ## 2 |  | 10 |  | - |  | 20 |  |  | # - |  | I2=1 |
| 11 | 13 |  | 7 |  | - |  | # E |  | 10 |  | - | ## 20 |  | - |  | U2=0,35 |
| 12 | # - |  | - |  | 20 |  | 6 |  | 14 |  | # 30 | # E |  | - |  | I1=0,1 |
| 13 | # 9 |  | 11 |  | E |  | 30 |  | - |  | - | 20 |  | - |  | U4=3,6 |
| 14 | - |  | 5 |  | 15 |  | E |  | # 20 |  | 12 | - |  | 18 |  | U3=3,6 |
| 15 | 20 |  | - |  | - |  | 9 |  | 11 |  | # - | 40 |  | # E |  | I2=0,25 |
| 16 | E |  | # 21 |  | 19 |  | 30 |  | - |  | 6 | - |  | 14 |  | U6=2,16 |
| 17 | - |  | # - |  | 20 |  | 16 |  | 14 |  | - | E |  | 40 |  | U5=3,92 |
| 18 | 40 |  | # E |  | - |  | 13 |  | # 17 |  | 11 | - |  | 19 |  | I3=0,4 |
| 19 | 18 |  | - |  | 12 |  | 40 |  | E |  | 10 | - |  | # - |  | U1=4,05 |
| 20 | # 6 |  | 4 |  | - |  | 30 |  | - |  | E | 24 |  | 16 |  | U7=24 |
| 21 | # 7 |  | 8 |  | 5 |  | 15 |  | E |  | 5 | - |  | - |  | U1=2,94 |
| 22 | # 5 |  | 3 |  | 2 |  | 10 |  | - |  | # E | 8 |  | 12 |  | U4=11 |
| 23 | 30 |  | # - |  | E |  | - |  | 10 |  | 7 | - |  | 3 |  | I2=1,15 |
| 24 | - |  | 30 |  | - |  | # 10 |  | # E |  | - | 2 |  | 8 |  | U8=14,4 |
| 25 | ## - |  | - |  | 10 |  | - |  | 30 |  | 6 | 4 |  | # E |  | U3 =18,75 |
| 26 | # E | - |  | 20 |  | 30 |  | # - |  | 5 |  |  | - |  | 5 | I3=1,95 |
| 27 | - | 20 |  | - |  | E |  | # 10 |  | 16 |  |  | 14 |  | - | U7=15,12 |
| 28 | 30 | - |  | - |  | - |  | 30 |  | # E |  |  | 4 |  | 6 | I1=1,4 |
| 29 | 18 | ### E |  | # 12 |  | 10 |  | - |  | 14 |  |  | 6 |  | 10 | U6=10,15 |
| 30 | 11 | 19 |  | E |  | # - |  | # 10 |  | - |  |  | 30 |  | - | U2=50,7 |

Таблица 2.4

Э          л          е          м          е           н         т           ы

| Вариант | # 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ### Задано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 1 | - | ## E | 4 | 2 | - | 3 | U2=5 |
| 2 | # - | 2 | - | 2 | 3 | # 1 | 3 | ## E | I2=2 |
| 3 | 1 | # 1 | E | 4 | 1 | 2 | 1 | - | U7=5 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | # E | # 1 | 3 | - | - | U6=15 |
| 5 | ## 1 | - | - | 3 | 2 | ## E | - | # 2 | I1=5 |
| 6 | # 2 | 1 | 2 | 3 | # - | 3 | 1 | ## E | U1=6 |
| 7 | 2 | - | ## E | 2 | # 3 | 1 | 1 | 2 | U4=8 |
| 8 | - | 1 | 2 | ## E | 2 | # 1 | 3 | 1 | I3=3 |
| 9 | - | 3 | # - | 3 | 2 | 1 | - | ## E | U5=6 |
| 10 | ## E | 1 | 1 | # 4 | # 1 | - | 1 | - | U3=6 |
| 11 | 2 | 2 | # 1 | 2 | 2 | ## 2 | ## E | 1 | U3=4 |
| 12 | ## E | 4 | 1 | # 2 | - | 3 | - | 1 | U6=3 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | ## E | - | # - | # 2 | I3=5 |
| 14 | - | 1 | # - | 1 | 4 | ## E | ## 2 | 1 | U2=5 |
| 15 | 1 | ## E | - | # - | 2 | 1 | 3 | 1 | U7=6 |
| 16 | 1 | ## E | 2 | 3 | 1 | # 1 | 3 | 1 | I1=9 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | # 4 | ## E | 2 | - | # - | U1=6 |
| 18 | - | 2 | # - | 1 | 4 | 1 | 2 | ## E | U4=2 |
| 19 | E | 1 | 2 | # 3 | 2 | - | 1 | - | I2=1 |
| 20 | 1 | - | ## E | 4 | 1 | 2 | # - | # - | U5=2 |
| 21 | ## E | 3 | 2 | # 1 | 3 | 1 | ## 1 | 1 | I1=7 |
| 22 | # 4 | ## E | 1 | 2 | 2 | # - | # 2 | - | U5=2 |
| 23 | # 1 | 2 | - | ## E | 5 | 1 | - | 1 | U1=2 |
| 24 | - | 1 | 2 | - | # 1 | 3 | 2 | ## E | I2=3 |
| 25 | ## E | 4 | 1 | 1 | - | # - | 1 | # 1 | U4=2 |
| 26 | 2 | # - | 1 | 5 | ## E | 1 | 1 | 2 | U3=7 |
| 27 | 3 | # 1 | - | - | 5 | ## E | 1 | 1 | U2=5 |
| 28 | 2 | # 3 | ## E | 2 | # - | 1 | - | 2 | I3=5 |
| 29 | - | 1 | - | 5 | ## E | 2 | 1 | # - | U7=1 |
| 30 | # 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | ## E | 1 | U6=12 |

#### ЗАДАНИЕ 3

Схема электрической цепи представлена формально на рис. 1. Перед анализом необходимо ее скомпоновать, дополнив ее сопротивлениями и источником тока. В таблицах 3.1-3.4 приведены значения сопротивлений в омах. Значение тока источника указано курсивом; его направление указывается произвольно. Направления токов в ветвях указаны согласно направлению тока источника.

В качестве примера на рис. 2 показана схема с параметрами 30-го варианта таблицы 3.1. На схеме элементы 6 и 8 исключены: они закорочены. Направления токов в ветвях указаны согласно направлению тока источника.

1

2

3

4

5

6

8

7

I1

I2

I3

I1

I2

R5 15 Ом

I3

R2 6 Ом

J  2A

R1 5 Ом

R7 5 Ом

R3 9 Ом

Задано значение тока в ветви или напряжение на сопротивлении.

Рис. 1                                                        Рис. 2

Рассчитать:

-значения токов в ветвях и напряжений на резистивных элементах и   на зажимах источника тока;

-мощность, отдаваемую источником;

-суммарную мощность, рассеиваемую сопротивлениями цепи;

-cоставить баланс мощностей;

###### Таблица 3.1

Э             л              е             м              е             н              т          ы

| Вариант | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 6 |  | - |  | 10 | 13 |  | 7 |  | 1,1A |  |
| 2 | # 1,2A |  | 30 |  | - |  | 10 |  | - | 4 |  | 6 |  | - |  |
| 3 | 30 |  | - |  | - |  | 1,3A |  | 10 | 6 |  | - |  | 4 |  |
| 4 | 10 |  | - |  | - |  | 30 |  | - | 1,4A |  | 2 |  | 8 |  |
| 5 | 20 |  | 1,5A |  | - |  | - |  | 30 | 4 |  | 6 |  | - |  |
| 6 | - |  | - |  | 20 |  | 10 |  | 1,6A | 12 |  | - |  | 18 |  |
| 7 | - |  | 30 |  | - |  | 1 |  | 30 | 7 |  | 1,7A |  | 3 |  |
| 8 | 10 |  | 20 |  | 1,8A |  | 10 |  | - | 10 |  | 5 |  | 15 |  |
| 9 | 1,9A |  | 20 |  | 10 |  | - |  | 10 | - |  | - |  | 30 |  |
| 10 | 14 | - |  | 6 |  | ## 2,0A |  | 10 |  |  | - |  | 20 |  | - |
| 11 | - | 20 |  | - |  | 12 |  | 8 |  |  | ## 1,1A |  | 30 |  | - |
| 12 | 12 | 8 |  | 1,2A |  | - |  | 30 |  |  | - |  | - |  | 20 |
| 13 | 7 | - |  | 13 |  | 20 |  | 1,3A |  |  | 13 |  | 17 |  | - |
| 14 | - | 20 |  | - |  | 12 |  | 8 |  |  | 40 |  | ## 1,4A |  | - |
| 15 | 25 | ## 1,5A |  | 15 |  | - |  | 30 |  |  | - |  | 13 |  | 7 |
| 16 | - | 20 |  | - |  | 12 |  | 18 |  |  | 40 |  | - |  | 1,6A |
| 17 | 1,7A | - |  | 40 |  | 10 |  | 20 |  |  | 14 |  | 16 |  | - |
| 18 | 10 | 20 |  | - |  | 1,8A |  | 40 |  |  | - |  | 10 |  | - |
| 19 | 2 | - |  | 8 |  | - |  | 30 |  |  | 25 |  | 1,9A |  | 15 |
| 20 | - | 30 |  | ## 2,0A |  | 15 |  | 25 |  |  | 6 |  | 4 |  | - |
| 21 | - | 6 |  | 4 |  | 30 |  | 1,1A |  |  | - |  | - |  | 40 |
| 22 | - | 3 |  | 7 |  | 40 |  | - |  |  | 1,2A |  | 11 |  | 9 |
| 23 | 13 | 1,3A |  | 7 |  | - |  | 40 |  |  | 7 |  | - |  | 3 |
| 24 | 4 | 3 |  | 3 |  | 15 |  | - |  |  | - |  | 5 |  | 1,4A |
| 25 | ## 1,5A | 3 |  | 7 |  | 5 |  | - |  |  | - |  | 14 |  | 6 |
| 26 | 2 | 2 |  | 6 |  | 15 |  | # 1,6A |  |  | 10 |  | - |  | - |
| 27 | 5 | 4 |  | 6 |  | - |  | 10 |  |  | - |  | 1,7A |  | 10 |
| 28 | 2 | 8 |  | 1,8A |  | - |  | 10 |  |  | 5 |  | 6 |  | 4 |
| 29 | 2 | 3 |  | 5 |  | - |  | 10 |  |  | 1,9A |  | - |  | 20 |
| 30 | 5 | 6 |  | 9 |  | # 2,0A |  | 15 |  |  | - |  | 5 |  | - |

###### Таблица 3.2

Э             л              е              м             е              н              т             ы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | ## 0,6A | 10 |
| 2 | # 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | # 20 | # 1,8A | 10 |
| 3 | # 0,6A | 40 | 10 | 20 | - | 30 | - | 10 |
| 4 | 10 | 30 | 10 | 30 | # 1,4A | - | - | 20 |
| 5 | - | 10 | - | 10 | 40 | # 1,2A | 20 | 10 |
| 6 | 10 | # 2,1A | - | - | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 7 | 10 | # 2,7A | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 40 | # 1,4A | 20 | - | - |
| 9 | - | 20 | - | 10 | 40 | 10 | 20 | # 2,1A |
| 10 | # 1,8A | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - |
| 11 | 10 | - | # 2,8A | 40 | 10 | ## 20 | - | - |
| 12 | 20 | 10 | - | # 3,2A | 40 | 20 | - | 30 |
| 13 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | # 30 | # 2,1A |
| 14 | 10 | 10 | # 3,2A | 40 | 10 | 20 | ## 10 | - |
| 15 | 30 | ## 10 | 10 | # 3,2A | 10 | 30 | - | - |
| 16 | 10 | - | - | 30 | 20 | # 3,0A | - | 20 |
| 17 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | # 4,0A |
| 18 | 20 | - | # 3,6A | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | - | 10 | 20 | # 4,0A | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 20 | - | 30 | ## - | 30 | 20 | 10 | - | # 4,0A |
| 21 | # 3,6A | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - |
| 22 | # 4,2A | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | 40 | # 0,9A | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 24 | 10 | 20 | - | # 3,0A | 50 | 10 | - | 10 |
| 25 | ## - | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | # 2,4A |
| 26 | # 2,1A | 40 | 10 | 10 | # - | - | 10 | 10 |
| 27 | 20 | - | 10 | 50 | # 4,9A | 10 | 10 | 20 |
| 28 | 30 | 10 | - | - | 50 | # 4,5A | 10 | 10 |
| 29 | 20 | 30 | # 3,5A | 20 | - | 10 | - | 20 |
| 30 | - | 10 | - | # 50 | # 2,8A | 20 | 10 | - |

###### Таблица 3.3

Э            л           е            м           е            н           т           ы

| Вариант |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 13 | 7 |  | - |  | # 0,1A |  | 10 |  |  | - | ## 20 | - |
| 2 |  | # - | - |  | 20 |  | 6 |  | 14 |  |  | # 30 | # 0,2A | - |
| 3 |  | # 9 | 11 |  | 0,3A |  | 30 |  | - |  |  | - | 20 | - |
| 4 |  | - | 5 |  | 15 |  | 0,4A |  | # 20 |  |  | 12 | - | 18 |
| 5 |  | 20 | - |  | - |  | 9 |  | 11 |  |  | # - | 40 | # 0,5A |
| 6 |  | 0,6A | # 21 |  | 19 |  | 30 |  | - |  |  | 6 | - | 14 |
| 7 |  | - | # - |  | 20 |  | 16 |  | 14 |  |  | - | 0,7A | 40 |
| 8 |  | 40 | # 0,8A |  | - |  | 13 |  | # 17 |  |  | 11 | - | 19 |
| 9 |  | 18 | - |  | 12 |  | 40 |  | 0,9A |  |  | 10 | - | # - |
| 10 |  | # 6 | 4 |  | - |  | 30 |  | - |  |  | 1,0A | 24 | 16 |
| 11 |  | 1,1A | - |  | # 30 |  | 24 |  | 16 |  |  | ## 5 | - | 5 |
| 12 |  | 3 | - |  | 7 |  | # 1,2A |  | 30 |  |  | 40 | - | - |
| 13 |  | 6 | 4 |  | - |  | - |  | 40 |  |  | 8 | # 1,3A | # 12 |
| 14 |  | 14 | 6 |  | # 1,4A |  | 40 |  | - |  |  | 3 | ## 7 | - |
| 15 |  | 2 | ## 3 |  | 5 |  | # - |  | 15 |  |  | 1,5A | - | 5 |
| 16 |  | 8 | 1,6A |  | 2 |  | - |  | 5 |  |  | # 7 | - | 13 |
| 17 |  | 3 | 6 |  | 1 |  | # 1,7A |  | 15 |  |  | - | 10 | # - |
| 18 |  | 6 | 5 |  | # 4 |  | 10 |  | - |  |  | 1,8A | - | 10 |
| 19 |  | 1,9A | 7 |  | 3 |  | # - |  | 10 |  |  | 3 | 6 | 6 |
| 20 |  | 4 | 4 |  | ## 2 |  | 10 |  | - |  |  | 20 | # 2,0A | # - |
| 21 |  | # 7 | 8 |  | 5 |  | 15 |  | 2,1A |  |  | 5 | - | - |
| 22 |  | # 5 | 3 |  | 2 |  | 10 |  | - |  |  | # 2,2A | 8 | 12 |
| 23 |  | 30 | # - |  | 2,3A |  | - |  | 10 |  |  | 7 | - | 3 |
| 24 |  | - | 30 |  | - |  | # 10 |  | # 2,4A |  |  | - | 2 | 8 |
| 25 |  | ## - | - |  | 10 |  | - |  | 30 |  |  | 6 | 4 | # 2,5A |
| 26 | # 2,6A |  |  | - |  | 20 |  | 30 |  | # - | 5 |  | - | 5 |
| 27 | - |  |  | 20 |  | - |  | 2,7A |  | # 10 | 16 |  | 14 | - |
| 28 | 30 |  |  | - |  | - |  | - |  | 30 | # 2,8A |  | 4 | 6 |
| 29 | 18 |  |  | 2,9A |  | # 12 |  | 10 |  | - | 14 |  | 6 | 10 |
| 30 | 11 |  |  | 19 |  | 3,0A |  | # - |  | # 10 | - |  | 30 | - |

###### Таблица 3.4

Э            л           е            м           е            н           т           ы

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 7A | 3 | 2 | # 1 | 3 | 1 | ## 1 | 1 |
| 2 | # 4 | ## 3A | 1 | 2 | 2 | # - | # 2 | - |
| 3 | # 1 | 2 | - | ## 5A | 5 | 1 | - | 1 |
| 4 | - | 1 | 2 | - | # 1 | 3 | 2 | ## 4A |
| 5 | ## 3A | 4 | 1 | 1 | - | # - | 1 | # 1 |
| 6 | 2 | # - | 1 | 5 | ## 7A | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | # 1 | - | - | 5 | ## 9A | 1 | 1 |
| 8 | 2 | # 3 | ## 5A | 2 | # - | 1 | - | 2 |
| 9 | - | 1 | - | 5 | ## 4A | 2 | 1 | # - |
| 10 | # 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | ## 3A | 1 |
| 11 | 2 | 2 | # 1 | 2 | 2 | ## 2 | ## 9A | 1 |
| 12 | ## 3A | 4 | 1 | # 2 | - | 3 | - | 1 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | ## 7A | - | # - | # 2 |
| 14 | - | 1 | # - | 1 | 4 | ## 6A | ## 2 | 1 |
| 15 | 1 | ## 7A | - | # - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | ## 9A | 2 | 3 | 1 | # 1 | 3 | 1 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | # 4 | ## 7A | 2 | - | # - |
| 18 | - | 2 | # - | 1 | 4 | 1 | 2 | ## 7A |
| 19 | 6A | 1 | 2 | # 3 | 2 | - | 1 | - |
| 20 | 1 | - | ## 7A | 4 | 1 | 2 | # - | # - |
| 21 | # 2 | 1 | - | ## 8A | 4 | 2 | - | 3 |
| 22 | # - | 2 | - | 2 | 3 | # 1 | 3 | ## 7A |
| 23 | 1 | # 1 | 8A | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 24 | 3 | 1 | 1 | # 8A | # 1 | 3 | - | - |
| 25 | ## 1 | - | - | 3 | 2 | ## 6A | - | # 2 |
| 26 | # 2 | 1 | 2 | 3 | # - | 3 | 1 | ## 8A |
| 27 | 2 | - | ## 9A | 2 | # 3 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | - | 1 | 2 | ## 8A | 2 | # 1 | 3 | 1 |
| 29 | - | 3 | # - | 3 | 2 | 1 | - | ## 8A |
| 30 | ## 6A | 1 | 1 | # 4 | # 1 | - | 1 | - |

ЗАДАНИЕ 4

Цепь представлена пятнадцатью формальными вариантами схем без элементов. Перед анализом необходимо скомпоновать схему варианта цепи, дополнив формальную структуру источниками и элементами. В таблицах 4.1- 4.4 приведены параметры источников. Номера источников ЭДС совпадают с номерами тех ветвей, в которых эти источники расположены; стрелками указаны направления действия источников. В продолжении таблиц 4.1- 4.4 приведены параметры резистивных элементов.

E1

5 Ом

R5

R2

R1

R3

8 Ом

7 Ом

9 Ом

6 Ом

R6

R4

E3

E4

2 Ом

5 B

29 B

11 B

В качестве примера показана компоновка схемы 1-го варианта с параметрами из таблицы 4.1 и ее продолжения.

Определить:

- значения токов в ветвях, напряжений на резистивных элементах цепи;

суммарную мощность, отдаваемую источниками энергии;

- суммарную мощность, рассеиваемую элементами цепи.

- составить баланс мощностей;

-построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, содержащего два источника ЭДС.

1

4

5

3

2

Схема 3

1

2

3

4

5

6

Схема 1

1

2

3

4

5

6

Схема 2

1

2

3

4

5

3

Схема 4

1

2

3

4

5

6

Схема 5

Схема 6

1

4

5

3

2

6

Схема 7

1

4

5

3

2

1

2

3

4

5

3

Схема 8

Схема 9

1

4

5

3

2

6

1

4

5

3

2

6

Схема 10

1

2

3

4

5

Схема 11

1

2

3

4

5

6

Схема 12

1

4

5

3

2

Схема 13

1

4

5

3

2

6

Схема14

6

1

2

3

4

5

Схема15

Таблица 4.1

| Вариант | Параметры источников ЭДС E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | E1 = 5 E3 = 11 E4 = 29 | 1 |
| 2 | E5 = 5,5 E1 = 12 E3 = 28 | 2 |
| 3 | E3 = 6 E1 = 13 E4 = 27 | 3 |
| 4 | E1 = 6,5 E3 = 14 E5 = 26 | 4 |
| 5 | E4 = 7 E2 = 15 E6 = 25 | 5 |
| 6 | E2 = 7,5 E1 = 16 E6 = 24 | 6 |
| 7 | E5 = 8 E1 = 17 E4 = 23 | 7 |
| 8 | E1 = 8,5 E3 = 18 E5 = 22 | 8 |
| 9 | E4 = 9 E2 = 19 E6 = 21 | 9 |
| 10 | E6 = 9,5 E1 = 20 E3 = 20 | 10 |
| 11 | E1 = 10 E3 = 21 E4 = 19 | 11 |
| 12 | E2 = 10,5 E3 = 22 E6 = 18 | 12 |
| 13 | E3 = 11 E1 = 23 E4 = 17 | 13 |
| 14 | E6 = 11,5 E1 = 24 E3 = 16 | 14 |
| 15 | E6 = 12 E2 = 25 E4 = 15 | 15 |
| 16 | E3 = 12,5 E1 = 26 E5 = 14 | 1 |
| 17 | E6 = 13 E1 = 27 E4 = 13 | 2 |
| 18 | E1 = 13,5 E3 = 28 E5 = 12 | 3 |
| 19 | E5 = 14 E2 = 29 E3 = 11 | 4 |
| 20 | E1 = 14,5 E3 = 30 E4 = 10 | 5 |
| 21 | E1 = 15 E3 = 31 E6 = 10,5 | 6 |
| 22 | E3 = 15,5 E2 = 32 E4 = 11,5 | 7 |
| 23 | E5 = 16 E2 = 33 E4 = 12,5 | 8 |
| 24 | E6 = 16,5 E1 = 34 E2 = 13,5 | 9 |
| 25 | E4 = 17 E2 = 35 E6 = 14,5 | 10 |
| 26 | E3 = 17,5 E1 = 36 E5 = 15,5 | 11 |
| 27 | E1 = 18 E4 = 37 E6 = 16,5 | 12 |
| 28 | E5 = 18,5 E1 = 38 E2 = 17,5 | 13 |
| 29 | E3 = 19 E1 = 39 E5 = 18,5 | 14 |
| 30 | E1 = 19,5 E4 = 40 E6 = 19 | 15 |

Продолжение таблицы 4.1

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 |  |
| 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |  |
| 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 |  |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 |  |
| 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 13 | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 |  |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| 15 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 18 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |  |
| 19 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 |  |
| 20 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 21 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 22 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 |  |
| 23 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 |  |
| 24 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 25 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| 26 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 |  |
| 27 | 12 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 28 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 |  |
| 29 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | 15 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 |

Значения сопротивлений указаны в омах

Таблица 4.2

| Вариант | Параметры источников ЭДС E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | E3 = 6 E2 = 40 E6 = 10 | 1 |
| 2 | E1= 6,5 E3 = 39 E4= 11 | 2 |
| 3 | E1 = 7 E5 = 38 E2 = 12 | 3 |
| 4 | E3 = 7,5 E5 = 37 E2 = 13 | 4 |
| 5 | E4 = 8 E5 = 36 E6 = 14 | 5 |
| 6 | E6 = 8,5 E5 = 35 E1 = 15 | 6 |
| 7 | E3 = 9 E4 = 34 E2 = 16 | 7 |
| 8 | E1 = 9,5 E2 = 33 E5 = 17 | 8 |
| 9 | E1 = 10 E2 = 32 E5 = 18 | 9 |
| 10 | E6 = 10,5 E2 = 31 E1 = 19 | 10 |
| 11 | E4 = 11 E3 = 30 E1 = 20 | 11 |
| 12 | E6 = 11,5 E3 = 29 E1 = 21 | 12 |
| 13 | E4 = 12 E1 = 28 E2 = 22 | 13 |
| 14 | E1 = 12,5 E4 = 27 E6 = 23 | 14 |
| 15 | E1 = 13 E3 = 26 E5 = 24 | 15 |
| 16 | E2 = 13,5 E3 = 25 E1 = 25 | 1 |
| 17 | E3 = 14 E1 = 24 E5 = 26 | 2 |
| 18 | E4 = 14,5 E1 = 23 E2 = 27 | 3 |
| 19 | E4 = 15 E3 = 22 E1 = 28 | 4 |
| 20 | E5 = 15,5 E4 = 21  E2 = 29 | 5 |
| 21 | E4 = 16 E6 = 20 E2 = 30 | 6 |
| 22 | E1 = 16,5 E5 = 19 E4 = 31 | 7 |
| 23 | E5 = 17 E3 = 18 E1 = 32 | 8 |
| 24 | E3 = 17,5 E2 = 17 E6 = 33 | 9 |
| 25 | E5 = 18 E2 = 16 E3 = 34 | 10 |
| 26 | E3 = 18,5 E2 = 15 E4 = 35 | 11 |
| 27 | E4 = 19 E5 = 14 E2 = 36 | 12 |
| 28 | E1 = 19,5 E2 = 13 E5 = 37 | 13 |
| 29 | E2 = 20 E6 = 12 E4 = 38 | 14 |
| 30 | E6 = 20,5 E2 = 11 E3 = 39 | 15 |

Продолжение таблицы 4.2

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 |  |
| 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 |  |
| 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 |  |
| 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 |  |
| 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 11 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 |  |
| 12 | 12 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 |  |
| 14 | 14 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 |
| 16 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 |  |
| 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 |  |
| 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 21 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 22 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 |  |
| 23 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 |  |
| 24 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 25 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 |
| 26 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 |  |
| 27 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | 13 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 |  |
| 29 | 14 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 30 | 15 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 |

Значения сопротивлений указаны в омах

Таблица 4.3

| Вариант | Параметры источников ЭДС E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | E6 = 4 E5 = 6 E1 = 35 | 1 |
| 2 | E5 = 4,5 E2 = 7 E3= 34,5 | 2 |
| 3 | E5 = 5 E1 = 8 E2 = 34 | 3 |
| 4 | E5 = 5,5 E3 = 9 E1 = 33,5 | 4 |
| 5 | E1 = 6 E2 = 10 E4 = 33 | 5 |
| 6 | E2 = 6,5 E3 = 11 E6 = 32,5 | 6 |
| 7 | E4 = 7 E3 = 12 E2 = 32 | 7 |
| 8 | E2 = 7,5 E1 = 13 E5 = 31,5 | 8 |
| 9 | E4 = 8 E5 = 14 E3 = 31 | 9 |
| 10 | E1 = 8,5 E3 = 15 E4 = 30,5 | 10 |
| 11 | E4 = 9 E1 = 16 E5 = 30 | 11 |
| 12 | E2 = 9,5 E4 = 17 E6 = 29,5 | 12 |
| 13 | E4 = 10 E2 = 18 E5 = 29 | 13 |
| 14 | E6 = 10,5 E2 = 19 E3 = 28,5 | 14 |
| 15 | E1 = 11 E4 = 20 E5 = 28 | 15 |
| 16 | E1 = 11,5 E3 = 21 E2 = 27,5 | 1 |
| 17 | E6 = 12 E1 = 22 E2 = 27 | 2 |
| 18 | E3 = 12,5 E2 = 23 E4 = 26,5 | 3 |
| 19 | E1 = 13 E2 = 24 E5 = 26 | 4 |
| 20 | E6 = 13,5 E4 = 25 E3 = 25,5 | 5 |
| 21 | E1 = 14 E6 = 26 E2 = 25 | 6 |
| 22 | E5 = 14, E3 = 27 E2 = 24,5 | 7 |
| 23 | E3 = 15 E1 = 28 E5 = 24 | 8 |
| 24 | E6 = 15,5 E3 = 29 E2 = 23,5 | 9 |
| 25 | E4 = 16 E5 = 30 E6 = 23 | 10 |
| 26 | E1 = 16,5 E3 = 31 E4 = 22,5 | 11 |
| 27 | E1 = 17 E2 = 32 E6 = 22 | 12 |
| 28 | E3 = 17,5 E1 = 33 E5 = 21,5 | 13 |
| 29 | E1 = 18 E5 = 34 E4 = 21 | 14 |
| 30 | E5 = 18,5 E2 = 35 E4 = 20,5 | 15 |

Продолжение таблицы 4.3

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 |  |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 |  |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |  |
| 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 |  |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 |
| 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 |  |
| 12 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 13 | 13 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 |  |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| 16 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 18 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 |  |
| 19 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 3 |  |
| 20 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 21 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 22 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 |  |
| 23 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 |  |
| 24 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 25 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 26 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 |  |
| 27 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 28 | 13 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 |  |
| 29 | 14 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 30 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 |

Значения сопротивлений указаны в омах

Таблица 4.4

| Вариант | Параметры источников ЭДС E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | E1 = 2,5 E4 = 6 E6 = 25 | 1 |
| 2 | E6 = 3 E4 = 7 E2= 24,5 | 2 |
| 3 | E4 = 3,5 E1 = 8 E2 = 24 | 3 |
| 4 | E4 = 4 E3 = 9 E1 = 23,5 | 4 |
| 5 | E6 = 4,5 E3 = 10 E4 = 23 | 5 |
| 6 | E1 = 5 E4 = 11 E2 = 22,5 | 6 |
| 7 | E2 = 5,5 E5 = 12 E3 = 22 | 7 |
| 8 | E4 = 6 E3 = 13 E2 = 21,5 | 8 |
| 9 | E6 = 6,5 E3 = 14 E2 = 21 | 9 |
| 10 | E4 = 7 E5 = 15 E6 = 20,5 | 10 |
| 11 | E5 =7,5 E3 = 16 E2 = 20 | 11 |
| 12 | E1 = 8 E5 = 17 E2 = 19,5 | 12 |
| 13 | E5 = 8,5 E1 = 18 E3 = 19 | 13 |
| 14 | E3 = 9 E6 = 19 E1 = 18,5 | 14 |
| 15 | E2 = 9,5 E5 = 20 E6 = 18 | 15 |
| 16 | E4= 10 E3 = 21 E2 = 17,5 | 1 |
| 17 | E4 = 10,5 E1 = 22 E2 = 17 | 2 |
| 18 | E1 = 11 E4 = 23 E2 = 16,5 | 3 |
| 19 | E5 = 11,5 E4 = 24 E2 = 16 | 4 |
| 20 | E1 = 12 E4 = 25 E6 = 15,5 | 5 |
| 21 | E3 = 12,5 E6 = 26 E2 = 15 | 6 |
| 22 | E4 = 13 E3 = 27 E2 = 14,5 | 7 |
| 23 | E4 = 13,5 E1 = 28 E5 = 14 | 8 |
| 24 | E5 = 14 E3 = 29 E4 = 13,5 | 9 |
| 25 | E1 = 14,5 E5 = 30 E4 = 13 | 10 |
| 26 | E5 = 15 E4 = 31 E2 = 12,5 | 11 |
| 27 | E3 = 15,5 E4 = 32 E5 = 12 | 12 |
| 28 | E5 = 16 E4 = 33 E3 = 11,5 | 13 |
| 29 | E1 = 16,5 E5 = 34 E3 = 11 | 14 |
| 30 | E5 = 17 E1 = 35 E3 = 10,5 | 15 |

Продолжение таблицы 4.4

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 |  |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 |  |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 |  |
| 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 |  |
| 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 |  |
| 12 | 12 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | 13 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 |  |
| 14 | 14 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 15 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 |  |
| 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 |  |
| 20 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 |  |
| 23 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 |  |
| 24 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 26 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 |  |
| 27 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 28 | 13 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 |  |
| 29 | 14 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 30 | 15 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |

Значения сопротивлений указаны в омах

ЗАДАНИЕ 5

Цепь представлена пятнадцатью формальными вариантами схем без элементов. Перед анализом необходимо скомпоновать схему варианта цепи, дополнив формальную структуру источниками и элементами. В таблицах 5.1- 5.4 приведены параметры источников. Номера источников ЭДС и тока совпадают с номерами тех ветвей, в которых эти источники расположены; стрелками указаны направления действия источников. В продолжении таблиц 5.1- 5.4 приведены параметры резистивных элементов.

В качестве примера показана компоновка схемы 1-го варианта с параметрами из таблицы 5.1 и ее продолжения.

J1

5 Ом

R5

R2

R3

8 Ом

9 Ом

6 Ом

R6

R4

E3

E4

2 Ом

0,1 A

29 B

11 B

Определить:

-значения токов в ветвях, напряжений на резистивных элементах;

-суммарную мощность, отдаваемую источниками энергии;

-суммарную мощность, рассеиваемую элементами цепи;

-составить баланс мощностей;

-построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, содержащего два источника ЭДС.

1

4

5

3

2

Схема 3

1

2

3

4

5

6

Схема 1

1

2

3

4

5

6

Схема 2

1

2

3

4

5

3

Схема 4

1

2

3

4

5

6

Схема 5

Схема 6

1

4

5

3

2

6

Схема 7

1

4

5

3

2

1

2

3

4

5

3

Схема 8

Схема 9

1

4

5

3

2

6

1

4

5

3

2

6

Схема 10

1

2

3

4

5

Схема 11

1

2

3

4

5

6

Схема 12

1

4

5

3

2

Схема 13

1

4

5

3

2

6

Схема14

6

1

2

3

4

5

Схема15

Таблица 5.1

| Вариант | Параметры источников тока и эдс J [A] E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | J1 = 0,1 E3 = 11 E4 = 29 | 1 |
| 2 | J5 = 0,15 E1 = 12 E3 = 28 | 2 |
| 3 | J3 = 0,2 E1 = 13 E4 = 27 | 3 |
| 4 | J1 = 0,25 E3 = 14 E5 = 26 | 4 |
| 5 | J4 = 0,3 E2 = 15 E6 = 25 | 5 |
| 6 | J2 = 0,35 E1 = 16 E6 = 24 | 6 |
| 7 | J2 = 0,4 E1 = 17 E4 = 23 | 7 |
| 8 | J1 = 0,45 E3 = 18 E5 = 22 | 8 |
| 9 | J4 = 0,5 E2 = 19 E6 = 21 | 9 |
| 10 | J6 = 0,55 E1 = 20 E3 = 20 | 10 |
| 11 | J1 = 0,6 E3 = 21 E4 = 19 | 11 |
| 12 | J2 = 0,65 E3 = 22 E6 = 18 | 12 |
| 13 | J3 = 0,7 E1 = 23 E4 = 17 | 13 |
| 14 | J6 = 0,75 E1 = 24 E3 = 16 | 14 |
| 15 | J6 = 0,8 E2 = 25 E4 = 15 | 15 |
| 16 | J3 = 0,85 E1 = 26 E5 = 14 | 1 |
| 17 | J6 = 0,9 E1 = 27 E4 = 13 | 2 |
| 18 | J2 = 0,95 E3 = 28 E5 = 12 | 3 |
| 19 | J5 = 1 E2 = 29 E3 = 11 | 4 |
| 20 | J1 = 1,1 E3 = 30 E4 = 10 | 5 |
| 21 | J1 = 1,2 E3 = 31 E6 = 10,5 | 6 |
| 22 | J3 = 1,3 E2 = 32 E4 = 11,5 | 7 |
| 23 | J5 = 1,4 E2 = 33 E3 = 12,5 | 8 |
| 24 | J6 = 1,5 E1 = 34 E2 = 13,5 | 9 |
| 25 | J4 = 1,6 E2 = 35 E6 = 14,5 | 10 |
| 26 | J2 = 1,7 E1 = 36 E5 = 15,5 | 11 |
| 27 | J1 = 1,8 E4 = 37 E6 = 16,5 | 12 |
| 28 | J5 = 1,9 E1 = 38 E2 = 17,5 | 13 |
| 29 | J3 = 2 E1 = 39 E5 = 18,5 | 14 |
| 30 | J1 = 2,1 E4 = 40 E6 = 19 | 15 |

Продолжение таблицы 5.1

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | - | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | 9 |
| 6 | 6 | 3 | - | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 8 | - | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | - | 9 | 2 |
| 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | - |
| 11 | 11 | - | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 |
| 12 | 12 | 6 | - | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 13 | 13 | 8 | 6 | - | 5 | 9 | 5 |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | - |
| 15 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | - |
| 16 | 1 | 8 | 6 | - | 9 | 5 | 4 |
| 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | - |
| 18 | 3 | 7 | - | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | - | 2 |
| 20 | 5 | - | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 21 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 22 | 7 | 8 | 9 | - | 5 | 8 | 7 |
| 23 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | - | 6 |
| 24 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | - |
| 25 | 10 | 6 | 5 | 8 | - | 2 | 3 |
| 26 | 11 | 3 | - | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 27 | 12 | - | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 28 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 2 |
| 29 | 14 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 7 |
| 30 | 15 | - | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 |

Значения сопротивлений указаны в омах

Таблица 5.2

| Вариант | Параметры источников тока и эдс J [A] E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | J3 = 0,1 E2 = 40 E6 = 10 | 1 |
| 2 | J1= 0,15 E3 = 39 E4= 11 | 2 |
| 3 | J1 = 0,2 E5 = 38 E2 = 12 | 3 |
| 4 | J3 = 0,25 E5 = 37 E2 = 13 | 4 |
| 5 | J4 = 0,3 E5 = 36 E6 = 14 | 5 |
| 6 | J6 = 0,35 E5 = 35 E1 = 15 | 6 |
| 7 | J3 = 0,4 E4 = 34 E2 = 16 | 7 |
| 8 | J1 = 0,45 E2 = 33 E5 = 17 | 8 |
| 9 | J1 = 0,5 E2 = 32 E5 = 18 | 9 |
| 10 | J6 = 0,55 E2 = 31 E1 = 19 | 10 |
| 11 | J4 = 0,6 E3 = 30 E1 = 20 | 11 |
| 12 | J6 = 0,65 E3 = 29 E1 = 21 | 12 |
| 13 | J4 = 0,7 E1 = 28 E2 = 22 | 13 |
| 14 | J1 = 0,75 E4 = 27 E6 = 23 | 14 |
| 15 | J1 = 0,8 E3 = 26 E5 = 24 | 15 |
| 16 | J2 = 0,85 E3 = 25 E1 = 25 | 1 |
| 17 | J3 = 0,9 E1 = 24 E5 = 26 | 2 |
| 18 | J4 = 0,95 E1 = 23 E2 = 27 | 3 |
| 19 | J4 = 1 E3 = 22 E1 = 28 | 4 |
| 20 | J5 = 0,95 E4 = 21 E2 = 29 | 5 |
| 21 | J4 = 0,9 E6 = 20 E2 = 30 | 6 |
| 22 | J1 = 0,85 E5 = 19 E4 = 31 | 7 |
| 23 | J5 = 0,8 E3 = 18 E1 = 32 | 8 |
| 24 | J3 = 0,75 E2 = 17 E6 = 33 | 9 |
| 25 | J5 = 0,7 E2 = 16 E3 = 34 | 10 |
| 26 | J5 = 0,65 E2 = 15 E4 = 35 | 11 |
| 27 | J4 = 0,6 E5 = 14 E2 = 36 | 12 |
| 28 | J1 = 0,55 E2 = 13 E5 = 37 | 13 |
| 29 | J2 = 0,5 E6 = 12 E4 = 38 | 14 |
| 30 | J6 = 0,45 E1 = 11 E3 = 39 | 15 |

Продолжение таблицы 5.2

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 9 | - | 9 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | - | 2 | 7 | 5 | 4 |  |
| 4 | 4 | - | 6 | 9 | 7 | 3 |  |
| 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | - | 7 | 9 |
| 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | - |
| 7 | 7 | 9 | 3 | - | 5 | 9 |  |
| 8 | 8 | - | 4 | 6 | 3 | 5 |  |
| 9 | 9 | - | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | - |
| 11 | 11 | 9 | 8 | 1 | - | 9 |  |
| 12 | 12 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | - |
| 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | - | 6 |  |
| 14 | 14 | - | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 15 | 15 | - | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 |
| 16 | 1 | 5 | - | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 17 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 9 | 1 |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 5 |  |
| 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | 8 |  |
| 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | - | 6 |
| 21 | 6 | 8 | 3 | 1 | - | 6 | 6 |
| 22 | 7 | - | 7 | 3 | 4 | 8 |  |
| 23 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | - |  |
| 24 | 9 | 4 | 9 | - | 3 | 7 | 6 |
| 25 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 7 |
| 26 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | - |  |
| 27 | 12 | 5 | 7 | 8 | - | 1 | 4 |
| 28 | 13 | 7 | 2 | - | 2 | 8 |  |
| 29 | 14 | 3 | - | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 30 | 15 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | - |

Значения сопротивлений указаны в омах

Таблица 5.3

| Вариант | Параметры источников тока и эдс J [A] E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | J6 = 2 E5 = 6 E1 = 35 | 1 |
| 2 | J5 = 1,95 E2 = 7 E3 = 34,5 | 2 |
| 3 | J5 = 1,9 E1 = 8 E2 = 34 | 3 |
| 4 | J5 = 1,85 E3 = 9 E1 = 33,5 | 4 |
| 5 | J1 = 1,8 E2 = 10 E4 = 33 | 5 |
| 6 | J2 = 1,75 E3 = 11 E6 = 32,5 | 6 |
| 7 | J4 = 1,7 E3 = 12 E2 = 32 | 7 |
| 8 | J2 = 1,65 E1 = 13 E5 = 31,5 | 8 |
| 9 | J4 = 1,6 E5 = 14 E3 = 31 | 9 |
| 10 | J1 = 1,55 E3 = 15 E4 = 30,5 | 10 |
| 11 | J4 = 1,5 E1 = 16 E5 = 30 | 11 |
| 12 | J2 = 1,45 E4 = 17 E6 = 29,5 | 12 |
| 13 | J4 = 1,4 E2 = 18 E5 = 29 | 13 |
| 14 | J6 = 1,35 E2 = 19 E3 = 28,5 | 14 |
| 15 | J1 = 1,3 E4 = 20 E5 = 28 | 15 |
| 16 | J1 = 1,25 E3 = 21 E2 = 27,5 | 1 |
| 17 | J6 = 1,2 E1 = 22 E2 = 27 | 2 |
| 18 | J3 = 1,15 E2 = 23 E4 = 26,5 | 3 |
| 19 | J1 = 1,1 E2 = 24 E5 = 26 | 4 |
| 20 | J6 = 1 E4 = 25 E3 = 25,5 | 5 |
| 21 | J1 = 0,95 E6 = 26 E2 = 25 | 6 |
| 22 | J5 = 0,9 E3 = 27 E2 = 24,5 | 7 |
| 23 | J3 = 0,85 E1 = 28 E5 = 24 | 8 |
| 24 | J6 = 0,8 E3 = 29 E2 = 23,5 | 9 |
| 25 |  J4 = 0,75 E5 = 30 E3 = 23 | 10 |
| 26 | J1 = 0,7 E3 = 31 E4 = 22,5 | 11 |
| 27 | J1 = 0,65 E2 = 32 E6 = 22 | 12 |
| 28 | J3 = 0,6 E1 = 33 E5 = 21,5 | 13 |
| 29 |  J3 = 0,55 E5 = 34 E4 = 21 | 14 |
| 30 | J5 = 0,5 E2 = 35 E4 = 20,5 | 15 |

Продолжение таблицы 5.3

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | - |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | - | 7 |
| 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - |  |
| 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | - |  |
| 5 | 5 | - | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 5 |  |
| 8 | 8 | 5 | - | 2 | 5 | 3 |  |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | - | 3 | 7 |
| 10 | 10 | - | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | - | 6 |  |
| 12 | 12 | 8 | - | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 13 | 13 | 6 | 8 | 5 | - | 9 |  |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | - |
| 15 | 15 | - | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| 16 | 1 | - | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | - |
| 18 | 3 | 7 | 9 | - | 5 | 5 |  |
| 19 | 4 | - | 8 | 1 | 8 | 3 |  |
| 20 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
| 21 | 6 | - | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 22 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | - |  |
| 23 | 8 | 3 | 4 | - | 5 | 9 |  |
| 24 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | - |
| 25 | 10 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 4 |
| 26 | 11 | - | 3 | 1 | 4 | 8 |  |
| 27 | 12 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 28 | 13 | 3 | 5 | - | 8 | 2 |  |
| 29 | 14 | 5 | 4 | - | 7 | 5 | 3 |
| 30 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | 1 |

Значения сопротивлений указаны в омах

Таблица 5.4

| Вариант | Параметры источников тока и эдс J [A] E[B] | # Схема |
| --- | --- | --- |
| 1 | J1 = 0,25 E4 = 6 E6 = 25 | 1 |
| 2 |  J6 = 0,3 E4 = 7 E2= 24,5 | 2 |
| 3 | J4 = 035 E1 = 8 E2 = 24 | 3 |
| 4 | J4 = 0,4 E3 = 9 E1 = 23,5 | 4 |
| 5 | J6 = 0,45 E3 = 10 E4 = 23 | 5 |
| 6 | J1 = 0,5 E4 = 11 E2 = 22,5 | 6 |
| 7 | J2 = 0,55 E5 = 12 E3 = 22 | 7 |
| 8 | J4 = 0,6 E3 = 13 E2 = 21,5 | 8 |
| 9 | J6 = 0,65 E3 = 14 E2 = 21 | 9 |
| 10 | J4 = 0,7 E5 = 15 E6 = 20,5 | 10 |
| 11 | J5 = 0,75 E3 = 16 E2 = 20 | 11 |
| 12 | J1 = 0,8 E5 = 17 E2 = 19,5 | 12 |
| 13 | J5 = 0,85 E1 = 18 E3 = 19 | 13 |
| 14 | J3 = 0,9 E5 = 19 E1 = 18,5 | 14 |
| 15 | J2 = 0,95 E5 = 20 E6 = 18 | 15 |
| 16 | J4= 1 E3 = 21 E2 = 17,5 | 1 |
| 17 | J4 = 1,05 E1 = 22 E2 = 17 | 2 |
| 18 | J1 = 1,1 E4 = 23 E2 = 16,5 | 3 |
| 19 | J5 = 1,15 E4 = 24 E2 = 16 | 4 |
| 20 |  J3 = 1,2 E4 = 25 E6 = 15,5 | 5 |
| 21 | J3 = 1,25 E6 = 26 E2 = 15 | 6 |
| 22 | J4 = 1,3 E3 = 27 E2 = 14,5 | 7 |
| 23 | J4 = 1,35 E1 = 28 E5 = 14 | 8 |
| 24 | J5 = 1,4 E3 = 29 E4 = 13,5 | 9 |
| 25 | J1 = 1,45 E5 = 30 E4 = 13 | 10 |
| 26 | J5 = 1,5 E4 = 31 E2 = 12,5 | 11 |
| 27 | J3 = 1,55 E4 = 32 E5 = 12 | 12 |
| 28 | J5 = 1,6 E4 = 33 E3 = 11,5 | 13 |
| 29 | J1 = 1,65 E5 = 34 E3 = 11 | 14 |
| 30 | J5 = 1,7 E1 = 35 E3 = 10,5 | 15 |

Продолжение таблицы 5.4

| # Вариант | ## Схема | Ветвь 1 | Ветвь 2 | # Ветвь 3 | ### Ветвь 4 | ### Ветвь 5 | ### Ветвь 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | - |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | 7 |  |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 4 |  |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | - |
| 6 | 6 | - | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 3 | - | 4 | 1 | 9 |  |
| 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | - | 3 |  |
| 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | - |
| 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | - | 5 | 6 |
| 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 9 | - |  |
| 12 | 12 | - | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | 13 | 5 | 9 | 5 | 8 | - |  |
| 14 | 14 | 4 | 9 | - | 7 | 5 | 4 |
| 15 | 15 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | 8 | 9 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | 8 | 6 |
| 18 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 9 |  |
| 19 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | - |  |
| 20 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 6 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 2 |  |
| 23 | 8 | 6 | 8 | 9 | - | 5 |  |
| 24 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | - | 5 |
| 25 | 10 | - | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 26 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | - |  |
| 27 | 12 | 7 | 5 | - | 8 | 8 | 6 |
| 28 | 13 | 2 | 7 | 2 | 6 | - |  |
| 29 | 14 | - | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 30 | 15 | 8 | 4 | 7 | 6 | - | 5 |

Значения сопротивлений указаны в омах

Список литературы

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Высшая школа, 1978.

2. Зевеке Г. Ф. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Нейман Л. Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. В двух томах. Том 1. Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1981.

4. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. – М.: Высшая школа, 1980.

5. Глазенко Т. А., Прянишников В. А. Электротехника и основы электроники. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1985.

6. Касаткин А. С. Электротехника. – М.: Энергия, 1973.

7. Общая электротехника. Учебное пособие для вузов. /Под редакцией А. Т. Блажкина/. – Л.: Энергоатомиздат, 1986.

8. Новгородцев А.Б. 30 лекций по теории электрических цепей.  – Спб.: Политехника, 1995.

9. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники.  Курс  лекций. – СПб.: Корона принт, 2000.

10. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. Практическое пособие – Спб.:

Корона принт, 2001.

11. Осипов Ю. М., Петров Е. А. Анализ разветвленных цепей постоянного и переменного тока. Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ.  СПб. СПбГИТМО (ТУ), 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

- Анализ электрических цепей постоянного тока……….……………3

2.  Задание 1……………………………………………………………... 13

3.  Задание 2………………………………………………………………17

- Задание 3………………………………………………………………21

- Задание 4………………………………………………………………25

- Задание 5………………………………………………………..……..35

- Список литературы……………………………………………...……45